## transformers
transformer_id | manufacturer_id | kva_rating | phases | primary_voltage_v | secondary_voltage_min_v | secondary_voltage_max_v | loss_pct | source_id
Generic_3ph_25kVA | Generic | 25 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03
Generic_3ph_37.5kVA | Generic | 37.5 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03
Generic_3ph_50kVA | Generic | 50 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03
Generic_3ph_75kVA | Generic | 75 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03
Generic_3ph_100kVA | Generic | 100 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03
Generic_3ph_150kVA | Generic | 150 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03
Generic_3ph_200kVA | Generic | 200 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03
Generic_3ph_300kVA | Generic | 300 | 3 |  |  |  | 2.5 | SRC-03

## README
Catálogo de transformadores de superficie
Claves y relaciones
transformer_id | PK. FK: manufacturer_id → manufacturers; source_id → data_sources.
Origen | Datos extraídos de core/electrical.py (regla del proyecto: los datos de ingeniería viven fuera del código).
Columnas
kva_rating | [kVA] > 0. Selección: menor kVA ≥ demanda (kVA = Vs × I × √3 / 1000).
phases | 3 = trifásico; 1 = monofásico (bancos de 3).
loss_pct | Pérdida típica [%]; el código usa 2.5% por defecto.
Convención de claves
PK | Clave primaria (PRIMARY KEY en SQLite).
FK | Clave foránea (FOREIGN KEY en SQLite).
source_id | FK → data_sources.xlsx: toda fila de ingeniería referencia su fuente.
Celda vacía | NULL: dato no aplicable o no disponible. Nunca 0 como 'sin dato'.